WebSocket 服务文档（FScadaV4.13.2）

- 启用服务设置

- 设置服务绑定端口，例如: ws://0.0.0.0:9012

- 注意：默认设置 ’ws://0.0.0.0:9012，需要删除第1个字符后才会生效

- 数据交互格式描述

- 查询：sim1,sim2,sim3

- 多个变量之间用逗号隔开

- 返回值为标准JSON格式

- 设置：sim1=12,sim2=3

- 查询和设置：sim1=2,sim3

- 登录:login=user$pass

- 不登录无法设置数据，登录权限不够也无法设置数据

- 服务器返回的JSON格式：

- {"read":1,"write":0,"values":[{"tag":"Second","value":"18","state":1,"alarm":0,"time":"2019-6-12 21:24:18"}]}